Uitgangspunten:

Water-glycol 40% glycol @ 60°C warmtecapaciteit cp=3,7 kJ/(kg.°C)

v=10 liter/min=0,16 l/s

Vermogen P=2000W

Stel sg water-glycol = 1

In de dieseloven krijgen we de volgende cijfers:

Het temperatuur verschil Tin tot Tuit is dan deltaT=2000/(0,16*3700)=3,37°C

Stel Tin is 60°C dan is Tuit is 63,37°C

Stel totale hoeveelheid water-glycol mengsel in hele systeem is M=30 liter (=30 kg).

Dan duurt het met 2000W om van 10°C tot 63°C te verwarmen  ongeveer 3700*30*53/2000=2941 seconden = 50 minuten. Alleen het water-glycol, niet de pijpwand of te verwarmen ruimte. Het gaat dus langer duren.

Maar we willen een ruimte verwarmen, stel met een radiator.

Bij 2000W en een deltaT van 3,37°C en een aanvoer van 60°C heb je aan 1-plaat-radiator oppervlak bij natuurlijke convectie nodig A = 2000/(10*3,37)=59 m2

Hierbij is  aangenomen een radiator met 70 cm hoogte met een warmteoverdrachtsgetal  van k=10 W/(m2.°C)

Die 59 vierkante meter oppervlak komt hier door het lage temperatuurverschil tussen Tin en Tuit. Immers, als de ketel het water-glycol niet meer dan 3,37 graden opwarmt kan de radiator het niet verder af laten koelen dan die 3,37 graden.

Daar deze oppervlakte nauwelijks praktisch te noemen is, kan het niet anders dan dat er geforceerde luchtstroming toegepast gaat worden bij de radiator.

Maar nu nog even terug naar de ketel ofwel fornuis.

Die 2000W moet ook nog aan de rookgassen onttrokken worden.

In de oude boekjes wordt 180°C als ondergrens aangehouden ter voorkoming van condens (dus zwavelzuur) bij oliestook. Maar enfin, daar let ik maar even niet op.

Wat is de warmtecapaciteit van rookgas?

cv lucht = 710 J/(kg.°C)

van CO2 650, van waterdamp 1410.

Stel rookgas cv=1000 J/(kg.°C)

Stel de deltaT rookgas is 100°C, dus van 200 naar 100.

Voor 2000W heb je dus per seconde 2000/(1000*100)  = 0,02 kg rookgas nodig.

Bij atmosferische druk en 0°C is rookgas (stel) 1 kg/m3

Dan is de dichtheid bij 200°C dus 1*273/473=0,58 kg/m3

Dus dan is 0,02 kg ongeveer 0,035 m3.

Bij een uitlaat van dia 125 mm (A=0,01 m2) is de gasstroom benodigd 3,5 m/s

Los van effeciency en warmteoverdracht moet dus een rookgaskoeler in de uitlaat van 125 mm minstens 3,5 meter lang zijn om het rookgas uberhaupt gedurende 1 seconde in de koeler aanwezig te laten zijn.

Met andere woorden, je hebt per seconde 35 liter rookgas van 200°C nodig die je 100 graden moet koelen om die 2000W te kunnen pakken. Nog los van hoe je dat dan gaat doen.

Mijn voorzichtige conclusie:

Zonder uberhaupt na te denken over de warmteoverdracht zelf maar alleen te focussen op de rookgas en water-glycol stromen en energieinhoud blijkt het een te grote opgave.

Het begint bij die 2000W en 10l/minuut, dat moet al anders. Eerst nadenken over de deltaT's.