## Werkblad 1 - SolarHistory
SolarHistory
Days ago | Date | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
0 | 31-05-2024 | 10 | 10 | 27.00 | 18.02 | 13.10 | 14.20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 30-05-2024 | 30 | 10 | 30.00 | 18.41 | 13.16 | 14.37 | 161 | 95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 29-05-2024 | 90 | 10 | 49.00 | 18.45 | 13.00 | 14.35 | 238 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 28-05-2024 | 40 | 10 | 41.00 | 18.36 | 12.82 | 14.39 | 46 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-05-2024 | 90 | 10 | 50.00 | 17.84 | 12.98 | 14.27 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 26-05-2024 | 10 | 10 | 45.00 | 17.65 | 12.56 | 13.41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 25-05-2024 | 10 | 10 | 37.00 | 17.58 | 13.00 | 13.98 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 24-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 15.91 | 13.02 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23-05-2024 | 20 | 10 | 38.00 | 17.98 | 13.06 | 14.33 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 22-05-2024 | 20 | 20 | 44.00 | 18.14 | 13.10 | 14.13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-05-2024 | 0 | 20 | 0.00 | 17.18 | 12.80 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 20-05-2024 | 40 | 20 | 37.00 | 17.10 | 12.73 | 14.45 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 19-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.23 | 14.36 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18-05-2024 | 20 | 20 | 41.00 | 17.74 | 12.74 | 14.45 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 17-05-2024 | 0 | 20 | 0.00 | 18.16 | 12.62 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16-05-2024 | 70 | 10 | 50.00 | 17.46 | 12.89 | 13.48 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 15-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.20 | 12.89 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 14-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.49 | 12.72 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 13-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.38 | 12.97 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 12-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.21 | 13.00 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 11-05-2024 | 120 | 20 | 39.00 | 17.59 | 12.70 | 14.45 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 10-05-2024 | 60 | 10 | 36.00 | 17.67 | 12.75 | 14.44 | 207 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 09-05-2024 | 100 | 10 | 41.00 | 17.86 | 13.00 | 13.74 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 08-05-2024 | 50 | 10 | 34.00 | 17.58 | 12.95 | 13.46 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 07-05-2024 | 20 | 10 | 33.00 | 17.92 | 12.52 | 13.78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 06-05-2024 | 60 | 0 | 40.00 | 18.07 | 13.09 | 14.39 | 15 | 84 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 05-05-2024 | 10 | 10 | 42.00 | 18.10 | 13.13 | 14.41 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 04-05-2024 | 100 | 10 | 36.00 | 17.73 | 13.01 | 14.41 | 279 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 03-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.32 | 13.03 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 02-05-2024 | 0 | 0 | 0.00 | 17.92 | 13.07 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 01-05-2024 | 0 | 10 | 0.00 | 17.18 | 13.05 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0