## kap210702
2021-07-17 | Days ago | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m)
2021-07-16 | 1 | 150 | 0 | 43 | 45.09 | 12.63 | 14.08 | 422 | 3 | 386
2021-07-15 | 2 | 160 | 0 | 55 | 47.42 | 12.7 | 14.08 | 438 | 6 | 373
2021-07-14 | 3 | 200 | 0 | 54 | 45.76 | 12.69 | 14.09 | 627 | 13 | 233
2021-07-13 | 4 | 170 | 0 | 61 | 46.22 | 12.74 | 14.08 | 593 | 7 | 234
2021-07-12 | 5 | 70 | 0 | 25 | 47.84 | 12.7 | 14.08 | 384 | 4 | 441
2021-07-11 | 6 | 230 | 0 | 44 | 47.25 | 12.68 | 14.08 | 560 | 9 | 279
2021-07-10 | 7 | 180 | 0 | 56 | 43.47 | 12.41 | 13.66 | 811 | 0 | 0
2021-07-09 | 8 | 140 | 0 | 59 | 47.42 | 12.65 | 14.08 | 457 | 3 | 348
2021-07-08 | 9 | 180 | 0 | 51 | 48.69 | 12.65 | 14.07 | 454 | 4 | 377
2021-07-07 | 10 | 200 | 0 | 58 | 45.44 | 12.59 | 14.08 | 833 | 4 | 51
2021-07-06 | 11 | 170 | 0 | 59 | 46.41 | 12.65 | 13.8 | 807 | 0 | 0
2021-07-05 | 12 | 130 | 0 | 59 | 48.57 | 12.6 | 14.08 | 561 | 19 | 234
2021-07-04 | 13 | 190 | 0 | 55 | 46.14 | 12.66 | 13.99 | 706 | 11 | 67
2021-07-03 | 14 | 70 | 0 | 44 | 48.53 | 12.7 | 14.08 | 447 | 15 | 410
2021-07-02 | 15 | 270 | 0 | 63 | 42.7 | 12.41 | 13.66 | 739 | 0 | 0
2021-07-01 | 16 | 210 | 0 | 59 | 43.08 | 12.47 | 13.73 | 724 | 0 | 0
2021-06-30 | 17 | 70 | 0 | 16 | 42.22 | 12.28 | 13.93 | 718 | 0 | 0
2021-06-29 | 18 | 50 | 0 | 20 | 41.78 | 12.39 | 13.33 | 734 | 0 | 0
2021-06-28 | 19 | 120 | 0 | 43 | 47.65 | 12.62 | 14.07 | 396 | 4 | 423
2021-06-27 | 20 | 170 | 0 | 45 | 45.93 | 12.72 | 14.08 | 563 | 8 | 308
2021-06-26 | 21 | 160 | 0 | 50 | 46.38 | 12.72 | 14.08 | 496 | 6 | 323
2021-06-25 | 22 | 120 | 0 | 40 | 47.44 | 12.56 | 14.07 | 556 | 5 | 237
2021-06-24 | 23 | 220 | 0 | 70 | 47.15 | 12.57 | 14.08 | 555 | 5 | 206
2021-06-23 | 24 | 130 | 0 | 54 | 47.88 | 12.65 | 14.08 | 598 | 4 | 175
2021-06-22 | 25 | 270 | 0 | 65 | 48.2 | 12.58 | 14.08 | 755 | 4 | 177
2021-06-21 | 26 | 90 | 0 | 17 | 42.53 | 12.48 | 13.45 | 679 | 0 | 0
2021-06-20 | 27 | 260 | 0 | 62 | 44.11 | 12.44 | 13.65 | 841 | 0 | 0
2021-06-19 | 28 | 100 | 0 | 54 | 42.16 | 12.42 | 13.52 | 692 | 0 | 0
2021-06-18 | 29 | 220 | 0 | 52 | 41.69 | 12.64 | 13.66 | 671 | 0 | 0
2021-06-17 | 30 | 240 | 0 | 55 | 46.62 | 12.69 | 14.08 | 728 | 5 | 130
|  | 4940 | [5 empty] | 18545 |  | 5412
| Wp paneel | 70
| percentage tijd in float |  | 22.5905 | %
| gemiddelde dag opbrengst |  | 164.6667
| Opbrengst float meegerekend |  | 201.8656 | Inschatting met een grotere accu
| Opbrengst per Wp |  | 2.8838