## Blad1
Berekening dimensies Solar power installatie met generator back up
Verbruik | Gevraagd vermogen |  | Duty cycle 1 = continu 0,01 = 2 uur | 24 uurs verbruik in Watt |  | Netspanning voor de gebruikers |  | Opgenomen stroom (gedurende 24h) |  | opslag capaciteit voor 24 uur |  |  | dagen autonomie | Capaciteit LFP accu (x 1.125 voor 80% ontlading) |  | Optimale laadstroom (0,1 x capaciteit) |  | Optimaal laad-vermogen
grootste gebruiker | 0 | W | 0 | 0 | W | 12 | V | 0 | A | 0 | Ah | Ah | 1 | 0 | Ah | 0 | A | 0 | W
tweede gebruiker | 0 | W | 0 | 0 | W |  |  | 0 | A | 0 | Ah | Ah | 1 | 0 | Ah | 0 | A | 0 | W
derde gebruiker | 0 | W | 1 | 0 | W |  |  | 0 | A | 0 | Ah | Ah | 1 | 0 | Ah | 0 | A | 0 | W
rest gebruikers | 0 | W | 1 | 0 | W |  |  | 0 | A | 0 | Ah | Ah | 1 | 0 | Ah | 0 | A | 0 | W
Opwekking | invoer vermogen |  | Duty cycle (uur) | opbrengst binnen duty cycle |  | In de Umpp of gen.spanning |  | Geleverde stroom in de duty cycle |  | geleverde stroom aan het net in duty cycle bij de netspanning |  |  |  | Totale lading geleverd aan de accubank |  | efficiëntie levering: | 0.85
Zonne-energie | 0 | Wp | 0 | 0 | W | 17 | V | 0 | A | 0 |  | A |  | 0 | Ah | 0 | Ah
Generator of alternator op motor | 500 | W | 0 | 0 | W | 13.8 | V | 0 | A | 0 |  | A |  | 0 | Ah | 0 | Ah