## Folha1
2017-02 100-15 | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
0 | 560 | 20 | 132 | 87.43 | 12.22 | 14.40 | 568 | 108 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
1 | 200 | 0 | 149 | 81.41 | 12.22 | 13.87 | 659 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
2 | 190 | 10 | 64 | 94.56 | 12.34 | 14.42 | 436 | 128 | 88 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
3 | 80 | 0 | 54 | 93.90 | 12.94 | 14.43 | 290 | 60 | 307 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
4 | 130 | 0 | 66 | 90.93 | 11.78 | 14.39 | 377 | 120 | 158 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
5 | 300 | 10 | 104 | 85.88 | 12.01 | 13.57 | 639 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
6 | 220 | 0 | 67 | 80.40 | 12.03 | 13.43 | 632 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
7 | 570 | 20 | 110 | 84.25 | 12.22 | 14.17 | 665 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
8 | 640 | 20 | 107 | 86.65 | 12.03 | 14.26 | 561 | 99 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
9 | 300 | 10 | 129 | 83.57 | 12.03 | 13.83 | 643 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
10 | 410 | 10 | 153 | 87.46 | 12.11 | 14.05 | 641 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
11 | 440 | 10 | 135 | 92.53 | 12.15 | 14.40 | 426 | 137 | 67 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
12 | 410 | 10 | 119 | 91.20 | 12.23 | 14.41 | 339 | 140 | 165 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
13 | 420 | 10 | 128 | 89.52 | 12.26 | 14.41 | 384 | 139 | 119 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
14 | 320 | 10 | 109 | 93.10 | 12.27 | 14.44 | 341 | 120 | 164 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
15 | 100 | 10 | 118 | 94.06 | 12.29 | 14.41 | 244 | 75 | 336 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
16 | 110 | 0 | 89 | 94.60 | 13.00 | 14.43 | 242 | 121 | 263 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
17 | 90 | 0 | 66 | 93.04 | 12.31 | 14.40 | 218 | 118 | 314 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
18 | 40 | 0 | 22 | 81.31 | 12.31 | 14.26 | 544 | 38 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
19 | 330 | 10 | 130 | 92.09 | 12.16 | 14.39 | 311 | 240 | 60 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
20 | 520 | 10 | 142 | 88.99 | 12.15 | 14.39 | 489 | 135 | 20 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
21 | 300 | 10 | 135 | 92.18 | 12.15 | 14.43 | 234 | 127 | 273 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
22 | 340 | 10 | 112 | 88.49 | 12.14 | 14.40 | 486 | 106 | 19 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
23 | 610 | 20 | 128 | 90.60 | 12.11 | 14.40 | 397 | 135 | 97 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
24 | 380 | 10 | 138 | 93.79 | 12.13 | 14.42 | 269 | 153 | 208 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
25 | 230 | 10 | 150 | 85.22 | 12.02 | 14.39 | 560 | 39 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
26 | 320 | 10 | 100 | 82.42 | 12.15 | 14.24 | 636 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
27 | 350 | 10 | 139 | 84.64 | 12.19 | 13.75 | 610 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
28 | 530 | 20 | 160 | 85.05 | 11.96 | 14.24 | 610 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
29 | 60 | 0 | 36 | 79.84 | 11.94 | 14.17 | 569 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
30 | 590 | 20 | 150 | 85.14 | 12.03 | 14.32 | 482 | 115 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error