## Folha1
Days ago | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | bulk(m) | absorption(m) | float(m) | Luz(m)
| 300Wp | koelkast | 300Wp | 3 series van 2 pan. | streven is 12.3V | setting 14.35/14.25 |  | setting14.25 | set.13.25
1931-12-01 | 200 | 100 | 203 | 44.90 | 12.04 | 14.24 | 475 | 59 | 45 | 579 | Deels walstroom, bewolkt
30 | 230 | 170 | 196 | 45.53 | 12.19 | 14.24 | 242 | 31 | 328 | 601 | Walstroom, licht bewolkt
29 | 160 | 180 | 172 | 46.36 | 12.62 | 14.24 | 395 | 75 | 119 | 589 | Walstroom, licht bewolkt
28 | 60 | 200 | 119 | 46.27 | 12.71 | 14.22 | 217 | 45 | 331 | 593 | Walstroom, zeer zwaar bewolkt
27 | 520 | 330 | 211 | 40.24 | 12.17 | 14.22 | 559 | 4 | 0 | 563 | Windmolen levert, zwaar bewolkt
26 | 230 | 180 | 203 | 39.72 | 11.97 | 14.08 | 579 | 0 | 0 | 579 | zwaar bewolkt, motor 500Ah
25 | 460 | 70 | 211 | 41.06 | 12.15 | 13.65 | 579 | 0 | 0 | 579 | Bewolkt
24 | 360 | 180 | 215 | 40.75 | 11.97 | 14.07 | 590 | 0 | 0 | 590 | zwaar bewolkt
23 | 780 | 110 | 204 | 39.67 | 11.96 | 13.54 | 588 | 0 | 0 | 588 | licht bewolkt
22 | 1170 | 110 | 212 | 43.25 | 12.02 | 14.24 | 444 | 120 | 33 | 597
21 | 1110 | 100 | 206 | 40.45 | 12.11 | 13.87 | 596 | 0 | 0 | 596 | licht bewolkt
20 | 1330 | 110 | 208 | 42.59 | 12.01 | 14.10 | 606 | 0 | 0 | 606 | Waterpaneelpompjes hoog
19 | 1140 | 100 | 204 | 42.75 | 12.01 | 14.17 | 473 | 50 | 79 | 602 | Veel soldeer werk
18 | 1200 | 100 | 214 | 44.52 | 12.13 | 14.33 | 436 | 120 | 42 | 598
17 | 900 | 90 | 201 | 44.47 | 12.15 | 14.34 | 417 | 60 | 126 | 603
16 | 880 | 100 | 196 | 44.91 | 12.25 | 14.29 | 397 | 60 | 146 | 603
15 | 390 | 70 | 188 | 44.70 | 12.29 | 14.31 | 351 | 75 | 132 | 558
14 | 160 | 140 | 119 | 39.94 | 11.95 | 14.18 | 562 | 0 | 0 | 562 | hele dag regen
13 | 690 | 70 | 160 | 44.74 | 12.15 | 14.35 | 302 | 75 | 219 | 596
12 | 740 | 80 | 182 | 44.51 | 12.22 | 14.35 | 366 | 60 | 177 | 603
11 | 580 | 100 | 191 | 45.94 | 12.13 | 14.31 | 391 | 62 | 117 | 570
10 | 590 | 110 | 168 | 40.25 | 12.21 | 14.24 | 480 | 89 | 0 | 569 | heel licht bewolkt
9 | 720 | 150 | 217 | 40.35 | 12.23 | 14.18 | 498 | 89 | 0 | 587 | heel licht bewolkt
8 | 710 | 80 | 203 | 44.84 | 12.15 | 14.30 | 299 | 75 | 224 | 598
7 | 780 | 60 | 209 | 42.79 | 12.22 | 14.37 | 293 | 135 | 167 | 595
6 | 600 | 40 | 186 | 44.19 | 12.30 | 14.47 | 230 | 75 | 289 | 594 | koelkast op + 2º
5 | 1360 | 330 | 204 | 41.97 | 12.23 | 14.23 | 602 | 11 | 4 | 617 | koelkast op maximaal
4 | 1210 | 470 | 211 | 41.15 | 12.20 | 14.32 | 611 | 0 | 0 | 611 | verbruik op maximaal
3 | 1090 | 320 | 209 | 42.67 | 12.24 | 14.33 | 283 | 120 | 209 | 612 | koelkast op maximaal
2 | 910 | 100 | 216 | 44.60 | 12.26 | 14.31 | 285 | 135 | 183 | 603 | koelkast tussen 13.0 en 12.5V
1 | 760 | 280 | 185 | 45.74 | 12.26 | 14.35 | 93 | 135 | 376 | 604 | koelkast op load
2017-12-01 | 22020 | 4630 | 194.2903 | 41.8 | 12.21 | 14.23 | 13239 | 1760 | 3346 | 591.7742 | 9.7 uur licht per dag
(12 Ah/dag)
2017 | 264095 | 12570