## 3 BlueSolarHistory.csv
Days ago | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
0 | 640 | 0 | 134 | 84.13 | 12.15 | 14.30 | 457 | 116 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
1 | 7000000000000000 | 0 | 125 | 86.96 | 12.10 | 14.37 | 465 | 119 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
2 | 580 | 0 | 135 | 85.42 | 12.07 | 14.18 | 583 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
3 | 540 | 0 | 140 | 83.12 | 12.09 | 14.22 | 537 | 23 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
4 | 650 | 0 | 148 | 83.37 | 12.07 | 14.35 | 467 | 92 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
5 | 660 | 30 | 133 | 88.17 | 12.15 | 14.39 | 310 | 120 | 139 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
6 | 650 | 20 | 129 | 89.80 | 12.17 | 14.39 | 238 | 120 | 223 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
7 | 520 | 20 | 132 | 89.60 | 12.19 | 14.39 | 260 | 157 | 151 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
8 | 560 | 20 | 134 | 89.17 | 12.23 | 14.39 | 293 | 149 | 153 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
9 | 5700000000000000 | 20 | 137 | 89.18 | 12.22 | 14.39 | 239 | 120 | 235 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
10 | 540 | 20 | 136 | 91.38 | 12.23 | 14.39 | 212 | 91 | 273 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
11 | 510 | 20 | 166 | 89.07 | 12.18 | 14.39 | 416 | 136 | 13 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
12 | 490 | 20 | 146 | 90.76 | 12.18 | 14.39 | 390 | 129 | 41 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
13 | 520 | 10 | 139 | 88.53 | 12.22 | 14.39 | 367 | 134 | 83 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
14 | 150 | 0 | 121 | 15.01 | 12.26 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
15 | 35000000000000000 | 0 | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error