## 2016 dec. 75-15
2016 dec. 75-15 | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
0 | 330 | 0 | 98 | 42.37 | 12.18 | 14.39 | 311 | 83 | 156 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
1 | 430 | 20 | 90 | 43.44 | 12.12 | 14.41 | 336 | 120 | 112 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
2 | 450 | 20 | 98 | 41.95 | 12.09 | 14.39 | 410 | 120 | 33 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
3 | 41000000000000000 | 20 | 104 | 40.42 | 12.09 | 14.39 | 519 | 33 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
4 | 230 | 10 | 105 | 42.12 | 12.09 | 14.39 | 375 | 120 | 59 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
5 | 280 | 20 | 91 | 42.49 | 12.17 | 14.39 | 194 | 135 | 230 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
6 | 300 | 10 | 92 | 42.54 | 12.20 | 14.40 | 184 | 120 | 265 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
7 | 220 | 10 | 88 | 43.40 | 12.21 | 14.39 | 215 | 129 | 209 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
8 | 230 | 10 | 89 | 43.33 | 12.24 | 14.40 | 205 | 120 | 256 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
9 | 220 | 10 | 92 | 43.01 | 12.24 | 14.41 | 181 | 120 | 264 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
10 | 230 | 10 | 92 | 43.23 | 12.24 | 14.39 | 150 | 120 | 292 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
11 | 310 | 20 | 111 | 43.99 | 12.20 | 14.39 | 364 | 137 | 33 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
12 | 250 | 10 | 93 | 43.98 | 12.20 | 14.40 | 345 | 129 | 72 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
13 | 250 | 10 | 92 | 43.63 | 12.24 | 14.40 | 310 | 134 | 117 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
14 | 60 | 0 | 62 | 45.53 | 12.24 | 14.53 | 409 | 58 | 35 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
15 | 120 | 0 | 77 | 44.21 | 12.95 | 14.57 | 260 | 116 | 176 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
16 | 70 | 10 | 62 | 45.28 | 12.99 | 14.46 | 305 | 38 | 59 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
17 | 90 | 0 | 57 | 42.54 | 11.59 | 14.20 | 525 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
18 | 480 | 20 | 103 | 43.04 | 11.91 | 13.98 | 550 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
19 | 440 | 20 | 99 | 42.60 | 11.94 | 13.97 | 551 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
20 | 5700000000000000 | 20 | 105 | 42.57 | 11.97 | 14.41 | 360 | 197 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
21 | 5700000000000000 | 30 | 111 | 44.05 | 11.89 | 14.39 | 540 | 26 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
22 | 320 | 10 | 102 | 43.55 | 11.90 | 14.09 | 553 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
23 | 400 | 10 | 97 | 67.02 | 12.05 | 14.34 | 394 | 19 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
24 | 340 | 10 | 95 | 68.06 | 12.27 | 14.51 | 194 | 150 | 202 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
25 | 270 | 10 | 105 | 68.05 | 12.17 | 14.80 | 269 | 41 | 2 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error