## kap210702
Days ago | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
1 | 220 | 0 | 64 | 22.64 | 12.39 | 13.73 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 70 | 0 | 16 | 22.98 | 12.26 | 13.78 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 50 | 0 | 23 | 22.76 | 12.37 | 13.32 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 70 | 0 | 50 | 24.28 | 12.6 | 14.06 | 358 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 190 | 0 | 48 | 23.42 | 12.7 | 14.08 | 553 | 11 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 190 | 0 | 49 | 23.82 | 12.7 | 14.08 | 504 | 11 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 120 | 0 | 44 | 23.53 | 12.54 | 14.07 | 547 | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 190 | 0 | 71 | 23.86 | 12.55 | 14.07 | 655 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 140 | 0 | 54 | 24.44 | 12.63 | 14.07 | 642 | 18 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 250 | 0 | 66 | 24.26 | 12.57 | 14.07 | 746 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 40 | 0 | 11 | 23.38 | 12.46 | 13.43 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 210 | 0 | 62 | 22.98 | 12.42 | 13.65 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 0 | 57 | 22.66 | 12.41 | 13.52 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 210 | 0 | 54 | 22.5 | 12.62 | 13.65 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 180 | 0 | 56 | 23.57 | 12.67 | 14.06 | 765 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1980 | [5 empty] | 8941 |  | 1949
Wp paneel | 70
percentage tijd in float |  | 17.8972 | %
gemiddelde dag opbrengst |  | 132
Opbrengst float meegerekend |  | 155.6242 | Inschatting met een grotere accu
Opbrengst per Wp |  | 2.2232