## Folha1
2017-03 100-15 | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
0 | 460 | 10 | 151 | 91.39 | 12.12 | 14.43 | 668 | 69 | 9 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
1 | 460 | 20 | 125 | 87.20 | 12.14 | 14.00 | 742 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
2 | 510 | 10 | 114 | 86.90 | 12.00 | 13.73 | 751 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
3 | 490 | 20 | 143 | 88.34 | 12.02 | 14.07 | 736 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
4 | 370 | 0 | 151 | 87.80 | 11.99 | 14.09 | 731 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
5 | 300 | 10 | 174 | 86.13 | 12.02 | 14.07 | 719 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
6 | 490 | 20 | 173 | 89.43 | 12.06 | 14.39 | 680 | 45 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
7 | 470 | 10 | 168 | 93.77 | 12.11 | 14.41 | 667 | 23 | 10 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
8 | 510 | 20 | 152 | 93.52 | 12.11 | 14.41 | 609 | 101 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
9 | 410 | 10 | 166 | 89.58 | 12.13 | 14.39 | 691 | 42 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
10 | 360 | 10 | 153 | 89.02 | 12.18 | 14.10 | 738 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
11 | 450 | 10 | 153 | 89.74 | 12.23 | 14.39 | 668 | 42 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
12 | 570 | 20 | 120 | 90.00 | 12.27 | 14.42 | 441 | 165 | 116 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
13 | 100 | 0 | 81 | 91.58 | 12.31 | 14.42 | 273 | 60 | 399 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
14 | 130 | 0 | 71 | 92.61 | 12.93 | 14.40 | 261 | 98 | 350 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
15 | 80 | 0 | 40 | 93.46 | 12.96 | 14.39 | 543 | 50 | 87 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
16 | 140 | 0 | 45 | 81.01 | 12.27 | 14.28 | 691 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
17 | 130 | 0 | 60 | 95.22 | 12.27 | 14.41 | 405 | 90 | 179 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
18 | 280 | 10 | 129 | 94.92 | 12.34 | 14.43 | 314 | 99 | 293 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
19 | 100 | 0 | 78 | 92.65 | 12.34 | 14.42 | 197 | 62 | 442 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
20 | 390 | 10 | 127 | 90.96 | 12.27 | 14.40 | 473 | 141 | 86 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
21 | 410 | 20 | 123 | 88.82 | 12.27 | 14.40 | 295 | 141 | 266 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
22 | 410 | 10 | 122 | 88.70 | 12.26 | 14.40 | 279 | 135 | 290 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
23 | 520 | 20 | 125 | 88.60 | 12.27 | 14.39 | 313 | 135 | 251 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
24 | 610 | 20 | 153 | 90.82 | 12.21 | 14.37 | 430 | 120 | 133 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
25 | 560 | 10 | 144 | 87.04 | 12.14 | 14.04 | 681 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
26 | 340 | 10 | 152 | 86.36 | 11.90 | 13.66 | 674 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
27 | 350 | 10 | 153 | 88.09 | 11.90 | 13.73 | 661 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
28 | 280 | 10 | 163 | 94.76 | 11.99 | 13.77 | 686 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
29 | 520 | 10 | 131 | 90.84 | 12.15 | 14.40 | 435 | 169 | 71 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
30 | 560 | 20 | 132 | 87.43 | 12.22 | 14.40 | 568 | 108 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error