## Folha1
2017-03 75-15 | Yield(Wh) | Consumption(Wh) | Max. PV power(W) | Max. PV voltage(V) | Min. battery voltage(V) | Max. battery voltage(V) | Time in bulk(m) | Time in absorption(m) | Time in float(m) | Last error | 2nd last error | 3rd last error | 4th last error
0 | 340 | 10 | 107 | 40.48 | 12.13 | 14.43 | 644 | 78 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
1 | 460 | 20 | 96 | 43.14 | 12.13 | 14.00 | 728 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
2 | 620 | 30 | 94 | 42.34 | 12.01 | 13.74 | 738 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
3 | 380 | 10 | 92 | 42.18 | 12.01 | 14.07 | 728 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
4 | 230 | 10 | 99 | 42.66 | 12.00 | 14.09 | 712 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
5 | 110 | 10 | 69 | 43.36 | 12.02 | 14.08 | 639 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
6 | 440 | 10 | 128 | 42.90 | 12.05 | 14.41 | 681 | 38 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
7 | 340 | 20 | 119 | 43.57 | 12.11 | 14.43 | 632 | 29 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
8 | 370 | 10 | 110 | 44.45 | 12.12 | 14.41 | 602 | 92 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
9 | 270 | 10 | 128 | 42.19 | 12.13 | 14.39 | 712 | 11 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
10 | 270 | 10 | 121 | 41.46 | 12.17 | 14.12 | 728 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
11 | 350 | 20 | 123 | 43.21 | 12.24 | 14.40 | 683 | 17 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
12 | 510 | 20 | 87 | 42.88 | 12.27 | 14.42 | 442 | 164 | 104 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
13 | 330 | 10 | 76 | 41.74 | 12.31 | 14.43 | 254 | 105 | 353 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
14 | 320 | 10 | 91 | 42.66 | 12.94 | 14.42 | 250 | 112 | 333 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
15 | 100 | 10 | 64 | 42.42 | 12.98 | 14.41 | 514 | 60 | 76 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
16 | 90 | 0 | 28 | 39.11 | 12.27 | 14.28 | 673 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
17 | 60 | 0 | 37 | 45.04 | 12.27 | 14.41 | 398 | 135 | 127 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
18 | 350 | 10 | 113 | 44.02 | 12.32 | 14.45 | 299 | 182 | 209 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
19 | 350 | 20 | 93 | 44.53 | 12.32 | 14.42 | 194 | 28 | 474 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
20 | 400 | 10 | 98 | 43.43 | 12.27 | 14.43 | 482 | 152 | 57 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
21 | 650 | 30 | 93 | 43.19 | 12.27 | 14.43 | 291 | 165 | 238 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
22 | 600 | 30 | 92 | 43.52 | 12.26 | 14.41 | 263 | 135 | 286 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
23 | 700 | 30 | 93 | 41.42 | 12.27 | 14.41 | 330 | 135 | 221 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
24 | 650 | 20 | 109 | 41.16 | 12.21 | 14.36 | 437 | 120 | 114 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
25 | 340 | 20 | 117 | 41.37 | 12.15 | 14.05 | 665 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
26 | 240 | 10 | 120 | 42.73 | 11.90 | 13.64 | 661 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
27 | 230 | 0 | 97 | 41.75 | 11.91 | 13.71 | 641 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
28 | 200 | 10 | 122 | 41.23 | 12.00 | 13.77 | 670 | 0 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
29 | 520 | 20 | 114 | 41.95 | 12.16 | 14.43 | 424 | 175 | 60 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error
30 | 390 | 20 | 96 | 41.31 | 12.23 | 14.39 | 610 | 48 | 0 | #0 No error | #0 No error | #0 No error | #0 No error